Folgende Zusatz-Funktionen können derzeit realisiert werden. 
Sagen Sie Bescheid, wir helfen beim Implementieren.

|  | Allgemein |
| --- | --- |
| 1 | Schaltuhr-Funktion |
| 2 | Einmaliger Start |
| 3 | Getakteter Ausgang |
| 4 | Gerät nur Freitag,Samstag und Sonntag an für 14 Stunden ab 8 Uhr |
| 5 | Kühlen z.B. eines Tanks |
| 6 | Heizen z.B. eines Gewächshauses |
| 7 | Niveau-Regelung mit analogen Sensor |
| 8 | Niveau-Regelung (Pumpen-Steuerung) mit einem Leermelde-Sensor + Zeit |
| 9 | Niveau-Regelung mit Voll- und Leermelde-Sonde |
| 10 | Ausgangs-Impuls nach Aktivierung durch einen Messwert |
| 11 | Alarm generieren mit Anzeige am Display wenn z.B. Temp > 80°C |
|  | Energie-Management |
| 12 | Licht / Gerät verzögert aus über Bewegungsmelder oder Tasterbetätigung |
| 13 | Licht / Gerät verzögert aus nach Schalter-Betätigung |
| 14 | Kühlschrank/Truhe nur tagsüber einschalten (Zeitgesteuert) |
| 15 | Kühlschrank/Truhe/Pumpe einschalten wenn Batterie fast voll ist |
| 16 | Kühlschrank/Truhe einschalten wenn Temperatur > X °C |
| 17 | große Verbraucher verriegeln (Kühlschrank / Waschmaschine): Waschmaschine |
| 18 | große Verbraucher verriegeln (Kühlschrank / Waschmaschine): Kühlschrank |
|  | Solarstrom / Netzstrom-Umschaltung |
| 19 | Umschaltung Solar / Netzbetrieb je nach Batterie-Spannung |
| 20 | Umschaltung Solar / Netzbetrieb bei Stromausfall |
|  | Generator-Steuerung |
| 21 | Generator ein wenn Batt. Leer |
| 22 | große Verbraucher ein wenn Generator läuft |
| 23 | Generator zeitgesteuert ein |
| 24 | Generator ein alle 4 Wochen (als Sicherheit) |
| 25 | Last aus, Generator Nachlauf |
| 26 | Last verzögert ein nach Generator Start |
|  | Alarm-System |
| 27 | Alarm-Bewegungs-Melder / Kontakt mit Telefon-Benachrichtigung, SMS |
| 28 | Alarm SMS senden; Die im Telefon-Nr-Menü angewählte Nr. wird gewählt |
| 29 | Diebstahlschutz: Lampen über Zufallsgenerator Ein/Aus |
| 30 | Diebstahlschutz: Hochspannungsgenerator einschalten |
|  | Verriegelungen |
| 31 | Verriegelung der Ausgänge durch einen Messwert |
| 32 | Verriegelung der Ausgänge durch ein Digital-Signal (z.B. Voll, Leer) |
| 33 | Verriegelung der Ausgänge durch einen anderen Ausgang |
|  | Solar-Anlage |
|  | Solar Ladegerät mit Relais, ohne Boost-charge |
| 34 | Lastabwurf; Abschalten Last bei Spannung < x V |
| 35 | Spannungsüberwachung: Zusatzgerät ein bei Batterie voll |
| 36 | Kühlung Solarpaneel |
| 37 | Reinigung Solarpaneel |
|  | Windgenerator |
| 38 | Windgenerator abregeln wenn Batterie voll: Last einschalten |
|  | Solarthermische Anlage |
| 39 | Zirkulations-Pumpe Solarthermisch |
| 40 | Tank Temp.Max. Pumpe aus Solarthermisch |
| 41 | Kollektor Temp min Pumpe aus |
| 42 | Temp. Max. 2.Pumpe ein Solarthermisch |
| 43 | Frostschutz-Funktion: Temp < 0°C dann Pumpe alle 3 min, 10 sec ein |
| 44 | Heizkessel früh aus wenn genügend Sonne da ist |
| 45 | Legionellen-Alarm Temp < 50°C |
|  | Bewässerung |
| 46 | Bewässerung (Leitfähigkeit): Pumpe ein wenn Feuchte < X % und nachts |
| 47 | Bewässerung (kap. Sensor ): Pumpe ein wenn Feuchte < X % optional nur nachts |
| 48 | Trockenlaufschutz Pumpe: Pumpe aus wenn kein Wasser |
| 49 | Dosier-Steuerung: Pumpe 2 takten wenn Pumpe 1 ein |
| 50 | Frostschutz-Funktion: Temp < 0°C dann Pumpe alle 3 min, 10 sec ein |
|  | Zisterne |
| 51 | Nachfüllen Zisterne wenn leer (Leermelde-Sonde) |
| 52 | Nachfüllen Zisterne wenn leer (analoge Messung) |
|  | PI-Regler |
| 53 | PI-Regler Temperatur; Ventilator zum kühlen (z.B. Solarer Dörrer) |
| 54 | PI-Regler Durchfluss |
| 55 | PI-Regler Druck |
|  | Sonstiges |
| 56 | Kühlschrank / Licht nur nachts aktivieren (Dämmerungsschalter) |
|  | Hausstrom-Versorgung über Insel-System mit Umschaltung |
| 56 | Batteriespanung Inverter ein, zusätzlich Inverter nachts aus |
| 57 | Last ist < x Watt verzögert, Batterie-Betrieb ein ist möglich |
| 58 | Wechselrichter wieder einschalten nach Überstrom oder nach Störung |
| 59 | Stromausfall: Überwachung Netzspannung ok = 1 (+ Kanal 9) |
| 60 | Stromausfall: Überwachung Batteriespannung, Batterie-Betrieb ein |
| 61 | Wechselrichter ein, Relais Batterie-Betrieb ein |
| 62 | dann Netz-Schütz kurze Zeit unterbrechen zum umschalten |
| 63 | Alarm Wechselrichter nicht ok |
| 64 | Kühlschrank ein wenn Solarbetrieb (Zeitgesteuert) |
| 65 | Kühlschrank einschalten wenn Temperatur > X °C (Sicherheit) |
| 66 | Kühltruhe ein etwas später wie Kühlschrank, Zeitgesteuert |
| 67 | Truhe einschalten wenn Temperatur > X °C (Sicherheit) |
| 68 | Waschmaschine ein später wie Kühlschrank, Zeitgesteuert |
| 69 | Geschirrspühlmaschine ein 2 Std. später wie Waschmaschine, Zeitgesteuert |
| 70 | Aufladen der Batterien durch Netz wenn die Sonne scheint und die Akkus nicht voll sind |
| 71 | Warmwasserproduktion ein für Küchenbedarf (Zeitgesteuert) |
| 72 | Einspeisewechselrichter ein wenn Spannung Batterie ok ist |
| 73 | Große Verbraucher wechselseitig freigeben |
|  | Wasserfilter rückspühlen |
| 74 | Wasserzähler bis Menge rückspühlen erreicht; Rückspühle nach Zeit; Reset Zähler |
| 75 | Zeit Pumpe ein bis Menge rückspühlen erreicht; Rückspühle nach Zeit; Reset Zeit Pumpe ein |